Vindkraft: Grundkurs

Höstterminen 2010

Offelia

Foto: Bilden visar Offelia.(1)

Kursdeltagare

Alexander Edholm

Offerdal, Sverige

Januari, 2010

Handledare:

Gunilla Britse, Marianne Ansén-Nilsson

Examinator: Gunilla Britse

Högskolan på Gotland, Visby

# Sammanfattning

Rapporten handlar om Offelia som ägs av Offerdalsvind ekonomisk förening. Offelia är ett av sju vindkraftverk som står placerade på Råshön i anslutning till Almåsa, Offerdal.

Verket är ett Vestas NM82 på 1,5 MW som invigdes i augusti 2005.

Rapporten tar upp hur en ekonomisk förening är uppbyggd och fungerar, samt vart verken är placerade och vindförhållandet på platsen. Statistik finns noggrant dokumenterat från starten vilket blir drygt sex år, tittar man på vindstats hemsida kan även där se att Offelia står bra placerad eftersom hon oftast har högst produktion av de sju.

# Förord

Jag vill utfärda ett särskilt tack till Einar Alke för att ha gett mig idén att skriva om Offelia, samt till Bo Almer som gjort denna rapport möjlig genom att ge information samt användanderätt till bilderna.

Ett stort tack även till mina lärare på Högskolan Gotland för att de noggrant granskat och gett kritik på mitt arbete samt för deras stöd och tålamod under grundkuren i Vindkraft.

Skinnskatteberg 2011-01-16

Alexander Edholm

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2

Förord	3

1. Inledning	5

1.1 Bakgrund	5

1.2 Vindkraftparken i Råshön.	6

2. Ägandeform	7

2.1 Ekonomisk förening	7

2.2 Offerdalsvind ekonomisk förening	7

3. Vindkraftverket	8

3.1 Offelia	8

3.1.1 Statistik	9

3.2 Vindförhållande	9

4. Slutsats	10

Referenser	11

# 1. Inledning

## 1.1 Bakgrund

Jag kommer i denna rapport inrikta mig på ägandeformen på Offelia (Råshön 2 nr. 778), som är ett av sju verk i en vindkraftpark belägen i Offerdal. I detta fall är det en ekonomisk förening som är ägare och jag kommer därför gå in på hur en ekonomisk förening är uppbyggd och hur kostnaderna samt vinsterna fördelas. Rapporten berör även var verken är placerade och vilka verk som används, samt deras beräknade produktion.

När jag fick uppgiften om att vi skulle skriva en rapport om vindkraft kom jag att tänka på att jag några månader tidigare pratat med en lärare som jag haft under gymnasiet. Vi kom in på att jag läste grundkursen i vindkraft och han sa då att han var delägare i ett verk genom en ekonomisk förening. Jag blev direkt intresserad av vad det innebar att vara delägare och beslutade sedan när jag såg att man kunde inrikta rapporten på ägandeförhållandet att så fick det bli.

## 1.2 Vindkraftparken i Råshön.

Vindkraftverket Offelia är ett av sju vindkraftverk som står placerade i Råshön, Offerdal inte allt för långt ifrån Almåsa. Statistik på hur produktionen fortlöper finns på Statvinds hemsida. Namnet Offelia är där översatt till Offerdal Råshön 2 nr. 778. (2)

Figur 1. Översiktskarta på vindkraftparkens position.(3)

Figur 2. Detaljerad karta över verkens placering samt väg- och elnät.(3)

# 2. Ägandeform

## 2.1 Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en förening som bildats av minst tre personer eller företag och den har som syfte att bedriva ekonomisk verksamhet som medlemmarna styr och drar nytta av. En startavgift ska betalas till föreningen och om så föreningen bestämmer kan en årsavgift införas, hur stor avgiften är skall framgå i stadgarna. Risken som medlemmen har är att de kan förlora sin insatts, men de har istället ingen personligt ansvar för föreningens skulder.

Kraven på den ekonomiska föreningen som måste följas är att medlemmarnas ekonomi skall främjas och att föreningen ska bedriva ekonomisk verksamhet. Därefter ska minst tre personer företräda medlemmarna i en styrelse och det skall finnas en revisor med kunskap för vad föreningen inriktar sig på, styrelsen och revisorn väljs av medlemmarna på företagsstämman. En ekonomisk förening är också bokföringsskyldig vilket innebär att den varje år måste upprätta årsredovisningar även om ingen verksamhet bedrivs. Slutligen när en ekonomisk förening ska avvecklas kan det göras med likvidation, sammanslagning eller slutligen konkurs.

Kravet som ställs på medlemmen är inte stora utan det är ganska brett och i slutänden handlar det om att bidra med engångsbelopp alternativt ytterligare årskostnader, sedan drar du nytta av föreningen. Men eftersom syftet är att medlemmen själv ska medverka kan inte föreningen ha som avsikt att göra rena kapitalinvesteringar till sina medlemmar.

Fördelen med den ekonomiska föreningen är att du som medlem kan dra nytta av föreningen genom flera olika led t.ex. producent, konsument eller anställd. Föreningen är även öppen för alla som uppfyller föreningens krav som finns i stadgarna. Som medlem har man en röst och hela tanken är att man tar ansvar och att det är demokrati som gäller. Föreningen har rätt till ett s.k. brutet räkenskapsår, med fördelarna som det medför.

När man registrerat föreningen hos Bolagsverket blir den en juridisk person och med det får den bl.a. äga saker och teckna avtal. Den får ett organisationsnummer som skall framgå på företagets brev, fakturor och webbplats.(4)

## 2.2 Offerdalsvind ekonomisk förening

Offerdalsvind ekonomisk förening valde att i november 2003 gå ut med ett informationsblad där de informerade att de skulle köpa ett vindkraftverk och därför sökte personer som var intresserade att spara pengar samt satsa på förnyelsebar energi.

De hade beräknat att energiproduktionen skulle uppnå omkring 4 300 000 kWh ett medelår, men att detta kan variera år till år beroende på hur mycket det blåser.

Varje andel består av 1 000 kWh vilket leder till 4 300 andelar att sälja ut, en begränsning sattes till att man inte fick köpa på sig fler andelar än vad man förbrukade i hushållet t.ex. förbrukar du 25 000 kWh/år, får du köpa max 25 andelar.

Priset per andel var vid det tillfället 4 100 kr och du är som andelsägare tvungen att ha Jämtkraft som elleverantör.

Elräkningen läses av två gånger per år och du får avdrag på den el som är egenproducerad. Hur mycket som dras av räkningen beror mycket på till vilket pris elen som producerats av vindkraftverket sålts för samt elcertifikatpriser.(5)

Elcertifikat är ett svenskt stödsystem för förnyelsebar energiproduktion, det delas ut ett certifikat per producerad MWh. De som säljer el måste köpa certifikat som motsvarar en viss procent av deras försäljning, detta heter kvotplikt. För 2011 ligger kvoten på 17,9 procent. Priserna på certifikaten har varierat mycket sedan det startade 2003, från 150 kr till så mycket som 400 kr och under 2010 låg den på ca 300 kr vilket ger ca 0,30 kr per producerad kWh i godkända vindkraftverk.(6)

Elcertifikaten i Offerdalsvind ekonomisk förening används till driftskostnader men om det skulle bli pengar över kommer de att användas till att betala tillbaka mellan 50-200 kr per andel. Alla andelar i Offelia är sedan länge tecknade men för de som är intresserade finns en kölista upprättad där man i turordning blir kontaktad om det finns andelar att köpa. Bra att veta är att det varit låg omsättning på andelarna vilket kan leda till långa väntetider.(5)

Bygget av Offelia skedde under 2004 och såg ut såhär:

          - Mars - Väglinjen röjs fram.

          - Juni - Vägarna bryts samt markarbeten för fundamenten genomförs.

          - Juli - Fundamenten gjuts, vilket tar ca en vecka per fundament.

          - September - Fundamenten är färdiga samt att kablar och transformator är på plats.

          - Oktober - Delar till verken ankommer och verk 5-7 monteras och reses.

          - November - Verk 1-4 monteras och reses samt att studiebesök för högskola och medlemmar genomförs. Provkörning av verket.

          - December - Sker inkoppling mot elnätet samt kraftgenerering för föreningen.

          - Januari - Verket producerar kraft för medlemmarnas räkning.

Bygget följde planen utan förseningar och dopet samt invigningen av Offelia genomfördes den 27 augusti 2005. Men som det framgår av texten ovan hade verket då redan varit i drift i ca åtta månader.(7)

# 3. Vindkraftverket

## 3.1 Offelia

Vindkraftverket som Offerdalvind ekonomisk förening äger är ett Vestas NM82 på 1,5 MW. Verket är optimerat för områden med låga eller medelstarka vindar och har därför en stor rotor och mycket kraftfull generator.

En kort beskrivning av verket följer i tabellen nedan:

Tabell 1. Tabellen visar data på Vestas Neg Micon 82.(8)

| Modell | Tillverkare | Märkeffekt, kW | Effektreglering | Generator | Arbetsområde, m/sek | Rotordiameter, m | Navhöjd, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NM82 | Vestas | 1650 | ACTIV-STALL | Asynkron | 3,5 - 20 | 82 | 78 |

## 3.1.1 Statistik

Tabell 2. Visar produktion per kalendermånad.(9)

## 3.2 Vindförhållande

Årsvinden på Råshön där Offelia är placerad ligger ungefär på 6,8 m/s, vilket för ett NM82 är fullt tillräckligt för att vara lönsamt.

Figur 3. Vindkarta över årsmedelvind mätt i m/s.(10)

# 4. Slutsats

Jag tycker efter att ha tagit fram denna rapport att jag tagit upp de punkter som jag i inledningen sa att rapporten skulle behandla d.v.s. ägandeformen ekonomisk förening, var verken finns placerade, vilket verk som används samt dess produktion.

Informationsbladet som Offerdalsvind ekonomisk förening använde sig av för att fånga upp intresserade investerare, tycker jag var en bra lösning där det redan från början var öppna kort och först till kvarn som gällde. Ska man få en lokal acceptans anser jag att det är en självklarhet att man har öppna kort från start. Jag tycker därför att lösningen där de lokala intressenterna fick vara med att köpa sin lokalt producerade gröna el gör det till en kanon idé som verkligen ökar acceptansen. Det var även intressant att se att när det väl blev klart med att bygga så stod verket klart efter lite drygt åtta månader. De första tre åren blev produktionen bättre än beräknat men detta följdes upp av tre år där produktionen var lägre än beräknat. Vindförhållandet tycks vara mycket bra på platsen och det syns när man tittar på statistiken på vindstats hemsida att Offelia är det verk som överlag har den bästa produktionen av de sju.

# Referenser

Internetdokument:

1. Offerdalsvind ekonomisk förening, ”Första sidan, bild”, tillgänglig på: www.offerdalsvind.se , [hämtad den 2011-01-25]

2. Offerdalsvind ekonomisk förening, ”Första sidan, text”, tillgänglig på: www.offerdalsvind.se , [hämtad den 2011-01-25]

3. Offerdalsvind ekonomisk förening, ”Bilder, 2004-04-16 bilder från vägbygget”, tillgänglig på: www.offerdalsvind.se , [hämtad den 2011-01-25]

4. Bolagsverket www.bolagsverket.se/foreningar/ekonomisk/vad_ar_en_ek_forening/ ,  [hämtad den 2011-01-16]

5. Offerdalsvind ekonomisk förening, ”Första sidan, infofoldern om föreningen”, tillgänglig på: www.offerdalsvind.se/docs/information.pdf , [hämtad den 2011-01-25]

6. Paulsson, A. 2010. Vindkraft pressar ner priset på el, tillgänglig på: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.324402-vindkraft-pressar-ner-priset-pa-el , [hämtad den 2011-01-25]

7. Offerdalsvind ekonomisk förening, ”FAQ”, tillgänglig på: www.offerdalsvind.se , [hämtad den 2011-01-25]

8. Offerdalsvind ekonomisk förening, ”Första sidan, info foldern om kraftverket från vestas”, tillgänglig på: www.offerdalsvind.se/docs/nm82_1650_s.pdf , [hämtad den 2011-01-25]

9. Offerdalsvind ekonomisk förening, ”Statistik”, tillgänglig på: www.offerdalsvind.se , [hämtad den 2011-01-25]

10. Uppsala universitet, luft-, vatten-, och landskapslära. Tillgänglig på: http://www.geo.uu.se/luva/vindkartor/%C3%85rsmedelvind_27_16_72m.jpg [hämtad 2011-01-26]